## SlavMed
|  | Фирма Торговый Дом |  |  | 115280, г.Москва, ул. Велозаводская, д.8 Тел./факс: (095) 675-0058, 675-0059, 675-0060, 675-0061, 679-6909 www.slav-med.ru e-mail: slavmed@mail.ru, medlabor@yandex.ru
СЛАВЯНСКИЙ
Официальный представитель завода «Медлабортехника» (г.Одесса)
Поставки медицинского и лабораторного оборудования с 1995 г.
Лабораторное, стерилизационное, медицинское оборудование со склада в Москве. Оборудование для зерновых лабораторий. Цены производителей. Обеспечение гарантийных обязательств. Доставка в регионы.
|  |  |  | СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от |  | 2026-07-29 09:32
Наименование |  |  |  | Характеристики |  |  |  | НДС | Цена
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Шкаф сушильный СЭШ-3М |  |  |  | для зерновых лабораторий, круглый, равномерность обогрева достигается одновременным воздействием тепловентилятора и вращающегося стола |  |  | 1 - 3 шт. | 18% | 12500
[7 empty] | 4 - 9 шт. | 18% | 12000
[7 empty] | от 10 шт. | 18% | 11700
Шкаф сушильный СЭШ-3МЭ электронный |  |  |  | то же, но с электронным блоком управления, не требуются термометры |  |  | 1 - 3 шт. | 18% | 13000
[7 empty] | 4 - 9 шт. | 18% | 12500
[7 empty] | от 10 шт. | 18% | 12200
Измеритель деформации клейковины ИДК-3М |  |  |  | Полуавтомат, пределы измерения деформации клейковины 0-150,7 усл.ед. (или 10,55-0 мм). |  |  | 1 - 3 шт. | 18% | 23100
[7 empty] | 4 - 9 шт. | 18% | 22600
[7 empty] | от 10 шт. | 18% | 22070
Мельница лабораторная технологическая ЛМТ-1 |  |  |  | Предназначена для размола зерна с влажностью до 20%. Возможен размол комбикормов, фармацевтич. веществ и др. Размол навески 50г-30 сек, 18 размолов в час. Размер измельчаемого продукта- не более 12-14 мм. Объем загрузочного/приемного бункера -280 мл/250мл. Комплект сит 0,8 мм; 0,9 мм; 1,0 мм. Вес 13 кг, 220В, 550 Вт |  |  | 1 - 3 шт. | 18% | 24200
[7 empty] | 4 - 9 шт. | 18% | 23700
[7 empty] | от 10 шт. | 18% | 23100
Лабораторное оборудование
Аквадистилляторы
Дистиллятор АДЭа-4 / 10 / 25 |  |  |  | 4 / 10 / 25 л/час (Саранск, б/ЗИПа, медные ТЭНы) |  |  |  |  | 8 906 / 11 838 / 15 612р.
Дистиллятор ДЭ-4 / 10 / 25 |  |  |  | 4 / 10 / 25 л/час (Cанкт-Петербург) |  |  |  |  | 10 590 / 13 990 / 17 480р.
Дистиллятор ДЭ-4 / АЭ-10 |  |  |  | 4 / 10 л/час, ЦЕНА ЗАВОДА, Тюмень |  |  |  |  | 11 108 / 14 430р.
Дистиллятор АЭ-25 / ДЭ-60 |  |  |  | 25 / 60 л/час, ЦЕНА ЗАВОДА, Тюмень |  |  |  |  | 19 735 / 69 790р.
Термостаты
Термостат TC-1/20 СПУ |  |  |  | 28-60°С (±1°С), 20 л, 378x583x398 мм (Смоленск, НИЖЕ ЦЕНЫ ЗАВОДА) |  |  |  | --- | 8270
Термостат ТС-80М-2 |  |  |  | 28-55°С (±1°С), 80 л, 395х400х500 мм |  |  |  | --- | 9700
Термостат ТС-80 КЗМА |  |  |  | 28-60°С (±1°С), 80 л (алюм. камера) |  |  |  | --- | 9700
Термостат TC-1/80 СПУ |  |  |  | 28-60°С (±1°С), 80 л (Смоленск, НИЖЕ ЦЕНЫ ЗАВОДА) |  |  |  | --- | 10205
Термостат ТС-80М-3 |  |  |  | 28-55°С (±0.8°С), 80 л, полуавтомат, звук. сигнал., улучшенные характеристики |  |  |  | --- | 11700
Термостат TCО-1/80 СПУ |  |  |  | охлаждающий, 5-60°С (±1°С), 80 л, 528х982х565 мм (Смоленск, НИЖЕ ЦЕНЫ ЗАВОДА) |  |  |  | --- | 19400
Термостаты водяные - термобани
Термостат ТПС |  |  |  | Термостат с прозрачными стенками для исследования гемокоагуляции Диапазон рабочих температур – 28-50°С Отклонение температуры контрольных точек – ±0.3°С Вместимость рабочей камеры – 3 л |  |  |  | --- | 11700
TW-2 |  |  |  | 2 таймера, 4.5 л, t (комн.) +3°С - 60°С, аналог ТПС, пластик (Латвия) |  |  |  | --- | 10175
TW-2.02 / TW-2.03 |  |  |  | 8.5 л, t (комн.) +3°С - 90°С, нерж. сталь / пластик (Латвия) |  |  |  |  | 16 950р. / 465 €
Пипетки. Дозаторы
Дозатор автоматический поршневой А-2 |  |  |  | дозирование водных растворов дозами от 0.1 до 10 мл, 3 сменных насадки: 2, 5 и 10 мл, 2 режима работы: единичный/многократный, настольный, 7 кг |  |  |  | 18% | 9900
Пипеточный дозатор жидкостей П-1 |  |  |  | комплект дозаторов с номинальными объемами доз: 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5 мл |  |  |  | 18% | 1200
КОЛОР |  |  |  | 1-кан. пипетка, фикс. объем, 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 мкл |  |  |  | --- | 1875
ДИГИТАЛ |  |  |  | 1-кан. пипетка, фикс. объем, 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 мкл |  |  |  | --- | 2437.5
КОЛОР |  |  |  | 1-кан. пипетка, перем. объем, 0.5-10 / 5-50 / 20-200 / 100-1000 мкл |  |  |  | --- | 3112.5
КОЛОР |  |  |  | 1-кан. пипетка, перем. объем, 1-5 мл |  |  |  | --- | 3487.5
ДИГИТАЛ |  |  |  | 1-кан. пипетка, перем. объем, 2-20 / 10-100 / 100-1000 мкл / 1-5 мл |  |  |  | --- | 3750
ДИГИТАЛ |  |  |  | 1-кан. пипетка, перем. объем, МИКРО 0.5-10 мкл / 2-10 мл |  |  |  | --- | 4125
КОЛОР |  |  |  | 8-кан. пипетка, перем. объем, 5-50 / 50-300 мкл |  |  |  | --- | 7237.5
ДИГИТАЛ |  |  |  | 8-кан. пипетка, перем. объем, 5-50 / 50-300 мкл |  |  |  | --- | 8250
СТЕППЕР |  |  |  | шаговая пипетка, 10-5000 мкл |  |  |  | --- | 4125
Наконечники и расходные материалы для пипеток ЛЕНПИПЕТ и ThermoLabsystems | [8 empty] | в ассортименте
Микроскопы
МикМед 1 вар.1 |  |  |  | монокулярный, БИОЛАМ Р-11 (ЛОМО) |  |  |  | --- | 10900
МикМед 1 вар.1-20 | [7 empty] | --- | 17450
MC-10 MICROS |  |  |  | монокулярный, с осветителем, аналог БИОЛАМ Р-11 (Австрия) |  |  |  | --- | 14100
МикМед 1 вар.2-20 |  |  |  | бинокулярный, с осветителем 20V, БИОЛАМ Р-15 (ЛОМО) |  |  |  | --- | 22850
MC-20 MICROS |  |  |  | бинокулярный, с осветителем, аналог БИОЛАМ Р-15 (Австрия) |  |  |  | --- | 20900
MC-50 MICROS |  |  |  | бинокулярный, с осветителем, аналог БИОЛАМ Р-17 (Австрия) |  |  |  | --- | 24700
МикМед 2 вар.2 |  |  |  | б/окуляр., проход. свет, светл. поле, фаз. контраст, БИМАМ Р-13 (ЛОМО) |  |  |  | --- | 48500
MC-200 MICROS |  |  |  | бинокулярный, аналог БИМАМ Р-13 (Австрия) |  |  |  | --- | 43523.1
МикМед 2 вар.11 |  |  |  | люминесцентный, ЛЮМАМ РПО-11 (ЛОМО) |  |  |  | --- | 144500
MC-200F MICROS |  |  |  | люминесцентный, аналог ЛЮМАМ РПО-11 (Австрия) |  |  |  | --- | 212154.3
Фотоэлектроколориметры
Фотоколориметр AP-101 (APEL, Япония) |  |  |  | цифров., гарантия 3 года, открытая система, измерение в квадратных кюветах или пробирках, проба 0.5 -1 мл, фильтры 420, 460, 510, 540 и 600 нм, стабилен по результатам. Аналог КФК-3, КФК-2 |  |  |  | --- | 32000
Фотоколориметр AP-700 (APEL, Япония) |  |  |  | портативный, цифров., встроен. фильтры: 405, 420, 460, 510, 540, 600, 660 нм, м/процессорн. контроль, проба 0.5 -1.0 мл, измерение в квадратных кюветах или пробирках, открытая система, сеть/батареи "Крона" |  |  |  | --- | 50577.75
Фотоколориметр AP-700 (APEL, Япония) |  |  |  | цифров., гарантия 3 года, открытая система, измерение в квадратных кюветах или пробирках, проба 0.5 -1 мл, фильтры 405, 420, 460, 510, 540, 600, 660 нм, стабилен по результатам. Аналог КФК-3, КФК-2 |  |  |  | --- | 38000
Фотоколориметр РD-303 (APEL, Япония) |  |  |  | Улучшенный аналог КФК-3. Цифров., гарантия 3 года, открытая система, измерение в квадратных кюветах, полумикрокюветах, пробирках, проба 0.5 -1 мл, 340-1000 нм. |  |  |  | --- | 42000
КФК-3-01 |  |  |  | 315-990 нм, м/процессор |  |  |  | --- | 49300
BR-501 (APEL, Япония) |  |  |  | цифровой спектрофотометр (билирубинометр) |  |  |  | --- | 89000
Центрифуги
Центрифуга ОПн-3-01/-02 |  |  |  | 1000/1500/3000 об/мин, ротор 10х15 (П/О ДАСТАН, Киргизстан) |  |  |  |  | 9 990р. / 10 190р.
Центрифуга ОПн-3М |  |  |  | 500-2700 об/мин, ротор 10х15 (П/О ДАСТАН, Киргизстан) |  |  |  | --- | 12600
Центрифуга ЦЛМН-Р 10-01 |  |  |  | аналог ОПН-3 |  |  |  | --- | 11380
Центрифуга ОПн-8 |  |  |  | настольная, ротор 12х10, до 6000 об/мин (П/О ДАСТАН, Киргизстан) |  |  |  | --- | 16300
Центрифуга ОПн-8 |  |  |  | настольная, ротор 180Л, до 8000 об/мин, 4х25 мл, 4х10 мл, 8х5 мл |  |  |  | --- | 16300
Центрифуга СМ-6 |  |  |  | 12 проб., до 15 мл, 1000-1500-2750 об/мин (ELMI, Латвия) |  |  |  | --- | 6660
Центрифуга СМ-6М / 6М.01 |  |  |  | 12 / 4 проб., 15 / 50 мл, 100-3000 об/мин (ELMI, Латвия) |  |  |  |  | 14 640р. / 450 €
Центрифуга СМ-70 |  |  |  | гематокритная, 12 капил., 7000 об/мин (ELMI, Латвия) |  |  |  | --- | 10860
Центрифуга СМ-70М |  |  |  | центрифуга-вортекс (миксер), 36 проб., 0.2-2 мл, 1000-7000 об/мин |  |  |  | --- | 11215
Центрифуга СМ-50 |  |  |  | 12 проб. типа Eppendorf, 0.5-2 мл, 1000-16000 об/мин, энергонезависим. память (ELMI, Латвия) |  |  |  | --- | 18690
Весы лабораторные Ohaus (США) (цены с НДС 18%)
Серия Scout Pro - электронные портативные весы
Весы SPU123 |  |  |  | 120г/0.001г, платформа ø120 мм, калибр. гири |  |  |  |  | 451
Весы SPU202 / SPU402 |  |  |  | 200г(400г)/0.01г, платформа ø120 мм, калибр. гири |  |  |  |  | 325 € / 413 €
Весы SPU401 / SPU601 |  |  |  | 400г(600г)/0.1г, платформа 165х140 мм, калибр. гири |  |  |  |  | 217 € / 268 €
Весы SPU2001 / SPU4001 |  |  |  | 2000г(4000г)/0.1г, платформа 165х140 мм, калибр. гири |  |  |  |  | 321 € / 413 €
Весы SPU6000 |  |  |  | 6000г/1г, платформа 165х140 мм, калибр. гири |  |  |  |  | 268
Серия Adventurer - электронные аналитические весы
Весы AR0640 / AR2140 |  |  |  | 65(210)г/0.1мг, платформа ø90 мм, калибр. внешним груз., II класс точн. |  |  |  |  | 1 150 € / 1 350 €
Серия Adventurer - электронные прецизионные/технические весы
Весы AR1530 / AR3130 |  |  |  | 150г(310г)/0.001г, платформа ø100 мм, защитный кожух, IV/III класс точн. |  |  |  |  | 615 € / 729 €
Весы AR5120 / ARА520 |  |  |  | 510г(1500г)/0.01г, платформа ø180 мм, IV класс точн. |  |  |  |  | 521 € / 615 €
Весы ARC120 |  |  |  | 3100г/0.01г, платформа ø180 мм, III класс точн. |  |  |  |  | 729
Весы ARD110 |  |  |  | 4100г/0.1г, платформа ø180 мм, IV класс точн. |  |  |  |  | 521
Мешалки магнитные (Биосан, Латвия)
MS-3000 |  |  |  | 150-3000 об/мин, до 2 л, 110х110 мм |  |  |  | --- | 132
MMS-3000 |  |  |  | со штативом (320 мм), 0-3000 об/мин, до 5 л, 150х150 мм |  |  |  | --- | 148
MSH-300 |  |  |  | с нагревом, 250-1250 об/мин, до 2 л, 30-330°С, 150х150 мм |  |  |  | --- | 240
Прочее
АСПС (АСПС-1) |  |  |  | аппарат свертывания питательных средств (АСИС), 50-90°С, 2 (1) камеры, 264 (132) пробирки, 1020(600)х550х840 мм |  |  |  |  | 49 800 / 46 500р.
Вортекс V-3 |  |  |  | встряхиватель (ELMI, Латвия) |  |  |  | --- | 2930
Ротомикс RM-1 |  |  |  | ротационный перемешиватель, 20 программ (ELMI, Латвия) |  |  |  | --- | 10990
Счетчик С-5 |  |  |  | для определения лейкоцитарной формулы крови, 24 кан. |  |  |  | 18% | 1400
Иономер И-500 |  |  |  | иономер лабораторный (с поверкой) |  |  |  | 18% | 11980
Шейкер S-3 / S-3.02M |  |  |  | платформа 168х168 / 230x340 |  |  |  |  | 250 € / 9 680р.
Шейкер ST-3 / ST-3L |  |  |  | термостатируемая платформа на 2 / 4 планшеты |  |  |  |  | 18 485р. / 720 €